ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Работник допускается к самостоятельной работе после прохождения:

- медицинского освидетельствования;

- вводного инструктажа, проведенного специалистом по охране труда, по утвержденной инструкции вводного инструктажа;

-первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем структурного подразделения, службы или участка, производителем работ или мастером;

- обучения безопасным методам работы в течение 2 дней (или смен);

- обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний элементарных правил электробезопасности с присвоением 1 квалификационной группы.

1.2. Проверка знаний настоящей инструкции для работников проводится один раз в год.

1.3. Работник обязан выполнять должностные обязанности, работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, требования по охране труда, бережно относиться к имуществу.

1.4. Работник должен выполнять правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха.

1.5. При эксплуатации электрооборудования на работника могут оказывать действие следующие опасные производственные факторы:

- повышенный или пониженный уровень освещенности;

- опасность поражения электрическим током.

1.6. Работник, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых обязанностей, должен иметь:

- элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном устройстве, входной рубильник, принципиальную электрическую схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки управления, заземления, зануления и т.д.);

- знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать организационно-технические меры при выполнении работ (знание настоящей инструкции), исправность питающей линии подключения - перегибы, оголенные участки, места смятия; применение основных    и    дополнительных    средств    защиты;

- иметь отчетливое представление об опасности поражения электрическим током и опасности приближения к токоведущим частям (опасное напряжение, опасная сила тока, классификация помещения по электробезопасности);

- иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от электротока.

1.7. При эксплуатации электрооборудования опасным производственным фактором является электрический ток.

Факторами, определяющими степень поражения электротоком, являются: сила тока, продолжительность воздействия электротока на человека, место соприкосновения и путь прохождения   проникновения   тока, состояние   кожи, электрическое   сопротивление   тела, физиологическое состояние организма.

Виды поражения электротоком:

- электрический удар (паралич сердца и дыхания);

- термический ожог (электроожог),

- электрометаллизация кожи,

- механические повреждения;

- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электротока).

1.8. Работник обязан соблюдать требования по обеспечению пожарной безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями углекислотными или порошковыми марки.

Углекислотный и порошковый огнетушители позволяют тушить огонь на электрооборудовании до 380В без снятия напряжения.

1.9. За нарушение требований настоящей инструкции, относящейся к выполняемой им работе, работник несет ответственность в соответствии с действующими трудовым, уголовным и административным законодательствами.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Работник перед началом работы обязан:

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

2.1.2. Отрегулировать   освещенность   на   рабочем   месте, убедиться   в   достаточности освещенности.

2.1.3. Проверить исправность кабеля (шнура).

2.2.   Работнику запрещается   производить   протирание   влажной   или   мокрой салфеткой электрооборудование, которое находится под напряжением (вилка вставлена в розетку).

Влажную или любую другую уборку производить при отключенном оборудовании.

2.3. Работник обязан сообщить руководителю подразделения, службы или участка об обнаруженной неисправности инструмента.

Не пользоваться неисправным оборудованием.

Приступить к работе после устранения неисправностей оборудования, инструмента.

2.4. Монтаж электрических сетей 50,220/380 В и ремонтные работы сетей, оборудования и инструмента с электроприводом должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III.

Работник, имеющий I группу по электробезопасности, может работать только с электроинструментом и машинами класса II и III по типу защиты от поражения электрическим током в помещениях с повышенной опасностью, кроме работы в сосудах и металлических емкостях.

2.5. Работник перед началом работы с электрооборудованием должен произвести:

2.5.1. Осмотр электрооборудования, электроинструмента.

2.5.2. Проверку комплектности и надежности крепления деталей.

2.5.3. Проверку четкости работы выключателя.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.  При работе электрооборудования запрещается:

3.1.1. Оставлять включенное электрооборудование без надзора.

3.1.2. Передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним.

3.1.3. Ударять по электрооборудованию.

3.1.4. Снимать средства защиты.

3.1.5. Дергать за подводящий кабель (шнур) для отключения электроинструмента.

3.1.6. Держать палец на включателе при переносе электроинструмента.

3.1.7.  Натягивать, перекручивать, перегибать подводящий кабель.

3.1.8. Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы.

З.1.9. Допускать касание кабеля (шнура) горячими или теплыми предметами.

3.1.10. Производить разборку или ремонт электрооборудования.

3.2. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для которой предназначено оборудование.

3.3. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.

3.4. Отключение электрооборудования необходимо производить:

- при перерыве в работе,

- при окончании рабочего процесса.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.Работник обязан:

4.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации.

4.1.2. Не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до устранения неисправности.

4.1.3. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно   отключить электропитание, оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы выключить оборудование.

5.2. Выключить местное освещение.

5.3. Снять спецодежду, убрать в отведенное место.

5.4. Сообщить непосредственному руководителю об обнаруженных во время работы неисправностях оборудования и инструмента.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

|  | # с инструкцией по охране труда для I группы по электробезопасности |
| --- | --- |
|  | # неэлектротехнического персонала |

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |