Приложение № 2

к приказу Управления делами

Президента Российской Федерации

« 26 » апреля 2017 г. № 159

А К Т

проверки хода подготовки объектов подведомственных организаций к эксплуатации

в осенне-зимний  период

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида «Москва» Управления делами Президента

Российской Федерации

от «22» сентября 2020 г.

| Комиссия в составе: Даненков С.В. - главный советник инженерно-технического отдела по эксплуатации и ремонту Главного эксплуатационного управления; Шкраба А.О. - начальник отдела эксплуатационно-технической деятельности и информатизации Главного медицинского управления; Скопцова Т.В.- главный советник отдела научной, образовательной деятельности, кадровой политики Главного медицинского управления; Махаев И.В.- ведущий инженер группы пожарной безопасности Главного эксплуатационного управления. проверила ход подготовки зданий, сооружений, инженерных систем к эксплуатации в зимних условиях и установила: - Исполнительная документация |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документации | Наличие документации |
| 1.1 | Приказ о подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период | Приказ № 42 от 12.06.2020 |
| 1.2 | Приказ о назначении: | Приказ № 3 §26 от 09.01.2020 |
|  | ответственного за электрохозяйство учреждения (предприятия) |  |
|  | ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок | Приказ № 3 §27 от 09.01.2020 |
|  | ответственного за осуществление производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности опасных объектов | Приказ № 3 § 25от 09.01.2020 |
| 1.3 | Приказ о назначении ответственных за техническое состояние здания, сооружения и инженерных систем | Приказ № 3 §28от 09.01.2020 |
| 1.4 | Приказ о введении требуемого противопожарного режима и о создании постоянно действующей пожарно-технической комиссии | Приказ № 3 §3от 09.01.2020 |
| 1.5 | Акт готовности систем отопления и тепловых сетей абонента к эксплуатации в отопительном сезоне | Акт б/н от 16.09.2020 |
| 1.6 | Акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности | имеются |

| 1.7 | План текущего ремонта на 2019 год | имеется |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | Технические паспорта и журналы учета технического состояния зданий, сооружений, инженерных систем | имеется |

2. Финансирование

| № п/п | Источники финансирования | Финансовые средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выделено (тыс. руб.) |  | освоено (тыс. руб.) |  |
|  |  | по капитальному ремонту | по текущему ремонту | по капитальному ремонту | по текущему ремонту |
| 2.1 | Бюджетные | 5280,0 |  | 2640,0 |  |
| 2.2 | Внебюджетные |  | 31,3 |  | 31,3 |
| ВСЕГО: |  | 5280,0 | 31,3 | 2640,0 | 31,3 |
| ИТОГО: |  | 5311,3 |  | 5311,3 |  |

3. Здания, сооружения и инженерные системы

| № п/п | Проверяемые объекты | Работы, выполненные в период подготовки | Результаты внешнего осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Здания: |  |  |
|  | крыши | Капитальный ремонт, 20 кв.м | удовлетворительно |
|  | фасады | не проводились | удовлетворительно |
|  | фундаменты | не проводились | удовлетворительно |
|  | оконные и дверные конструкции | не проводились | удовлетворительно |
|  | лестницы | не проводились | удовлетворительно |
|  | козырьки над входами в подъезд | не проводились | удовлетворительно |
|  | доводчики на входных дверях | не проводились | удовлетворительно |
| 3.2 | Котельные: |  |  |
|  | котлы | не проводились | удовлетворительно |
|  | теплообменники | не проводились | удовлетворительно |
|  | дымососы | не проводились | удовлетворительно |
|  | вентиляторы | не проводились | удовлетворительно |
|  | электронасосы | не проводились | удовлетворительно |
|  | оборудование ХВП | не проводились | удовлетворительно |
|  | мазутонасосные | не предусмотрены | - |

| 3.3 | Водозаборные узлы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | павильоны | отсутствуют | - |
|  | артезианских скважин | отсутствуют | - |
|  | накопительные емкости воды | отсутствуют | - |
|  | сетевые насосы | отсутствуют | - |
|  | дополнительное оборудование | отсутствуют | - |
| 3.4 | Очистные сооружения | отсутствуют | - |
|  | насосы | отсутствуют | - |
|  | фильтры | отсутствуют | - |
|  | хлораторные установки | отсутствуют | - |
|  | карты | отсутствуют | - |
| 3.5 | Электросиловые установки: |  | - |
|  | трансформаторные подстанции | отсутствуют | - |
|  | вводно-распределительные устройства | проведены технические работы | удовлетворительно |
|  | распределительные щиты | проведены технические работы | удовлетворительно |
| 3.6 | Энергетические установки: |  | удовлетворительно |
|  | трассы теплоснабжения | не проводились | удовлетворительно |
|  | сети горячего водоснабжения | не проводились | удовлетворительно |
|  | сети холодного водоснабжения | не проводились | удовлетворительно |
|  | внутренние системы отопления | не проводились | удовлетворительно |
|  | центральные (индивидуальные) тепловые пункты | не предусмотрено | - |

4. Обеспеченность объекта котельным топливом

| № п/п | Запас топлива | Единицы измерения | Вид топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мазут | печное | дизельное |
| 4.1 | Аварийный | т/сут | - | - | - |
| 4.2 | Резервный | т/сут | - | - | - |

5. Обеспеченность объекта резервными источниками электропитания

| № п/п | Тип, марка | Единицы измерения | Мощность резервного источника электропитания, кВа | Разрешенная мощность, кВа | % резервирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | - | - | - | - |  |

6. Обслуживающий персонал

| № п/п. | Категория персонала | Численность персонала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по штатному расписанию | в наличии |
| 6.1 | Эксплуатационный | 2 | 2 |
| 6.2 | Ремонтный | - | - |

7. Задолженность по оплате за энергоносители

| № п/п | Вид энергоносителя | Сумма задолженности, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | природный газ | нет |
| 7.2 | электроэнергия | нет |
| 7.3 | тепловая энергия | - |
| 7.4 | холодное водоснабжение | нет |
| 7.5 | водоотведение | нет |

8. Снегоуборочная техника

| № п/п | Техника (машины), оборудование | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | исправно | в ремонте |
| 8.1 | нет в наличии | - | - |
| 8.2 | нет в наличии | - | - |
| 8.3 | нет в наличии | - | - |

9. Обеспеченность объекта пескосоляной смесью и реагентами

| № п/п | Запас пескосоляной смеси и реагентов | Единицы измерения | Вид |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пескосоляная смесь | химреагенты | щебень |
| 9.1 | План | т | 0,25 | - | - |
| 9.2 | Заготовлено | т | 0,25 | - | - |

10. Противопожарная безопасность

| № п/п | Системы, оборудование, мероприятия | Оценка состояния |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматические системы пожарной сигнализации | в наличии, в рабочем состоянии |
|  | Автоматические системы пожаротушения | - |